扫描探针显微镜

1、性能参数

仪器型号：Nanoman VS

模块主要包括：原子力显微镜（AFM）：接触模式和轻敲模式；电场力显微模式（EFM）；磁场力显微模式（MFM）；扫描隧道显微镜（STM）；电化学扫描隧道显微镜（ECSTM）；横向力/摩擦力显微镜（LFM）；力曲线测量等。

噪音水平小于0.5 Å(Dimension V)；小于0.3 Å (MultiMode V)

扫描范围：90μm×90μm×8μm（Dimension V）；10μm×10μm×2.5μm（MultiMode V）

2、应用范围

扫描样品的表面形貌，测试样品表面的相位图，测定样品表面的电场力、磁场力和表面电势等。

3、图片