表面轮廓仪

1、性能参数

产品型号：美国Bruker公司Dektak XT

探针压力：1-15mg

XY平移：150mm

扫描长度：55mm

最大样品厚度：50mm

高度重现性：<5Å

垂直分辨率：最大1 Å

2、应用范围

测试样品的表面轮廓、深度和膜厚。

3、图片