等离子喷涂装置

1、性能参数

型号：9M

最大功率80KW，送粉粒径：2-200微米，转台转速0-200rpm，样品尺寸：小于1米

2、应用范围

等离子喷涂具有高温及快速冷却特性，等离子火焰温度可达上万度，可以融化大部分无机和金属材料，涂层厚度几个微米-几个毫米。主要应用于金属材料表面涂层改性。

3、图片