精密阻抗测量仪

性能参数：
基本阻抗精度: +/- 0.08 %

频率 ：40 Hz 至 110 MHz

应用范围：

适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Agilent 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz)，具有±0.08%的基本阻抗精度。其优异的高Q值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。测试信号电平范围为5mV至1Vrms或200uA至20mArms，直流偏置范围为0V至±40V或0mA至±100mA。先进的校准和误差补偿功能避免了进行夹具内器件测量时的测量误差。Agilent 4294A是适用于电子元件设计、论证、质量控制和生产测试的强大工具。电路设计和开发工程师也能从它提供的性能和功能中受益。

照片：