X射线衍射仪

1、性能参数

产品型号：日本理学D/MAX2500VB3+/PC

粉末样品台

薄膜样品台

高温样品台（最高温度900度，可通氢气）

15万张粉末衍射卡片

智能windows2000控制技术

自转耙：铜耙；功率：60kv×300mA=18kw

线焦点灯丝：0.5×10mm

闪烁计数管：0-70万cps

带石墨晶体的单色器

垂直广角测角仪：

扫描方式：2theta/theta联动，2theta、theta单独

半径：185mm

最小步进：1°/10000

设定重复性：1°/10000

步进幅度：0.01-90°

聚焦、平行两套光路系统

2、应用范围

纳米材料的制备，纳米加氢催化剂的制备，纳米稀土材料的制备，多晶（单晶）薄膜功能材料的制备，特种陶瓷材料的制备，大孔分子筛的制备。

3、图片