高低温温度炉

1、性能参数

1、温度范围：-20℃～150℃

2、温度均匀度：±2℃ （空载时）

3、温度波动度：±0.5℃ （空载时）

4、升温速率：1.0～3.0℃/min

5、降温速率：0.7～1.0℃/min

2、应用范围：

用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

3、图片