激光共聚焦显微镜

1、性能参数

仪器型号：德国蔡司LSM710型

配备全自动倒置显微镜Axio Observer.Z1

Z轴精度< 25 nm

物镜：10×、20×、40×、63×、LD20×、LD40×

扫描分辨率:4 × 1 - 6144× 6144 pixels

扫描速度: 5 frames/sec   512 × 512 pixels

扫图360°自由旋转

4激光配置:405\488\561\639nm

2、应用范围

1）免疫荧光观测及扫描图像

2）细胞内钙

3）细胞膜流动性实验

4）细胞荧光漂白恢复实验

5）FRET实验

3、图片