实验室安全卫生自查记录表

学院名称：（盖章）                        实验室名称：

检查人员：             检查时间：        实验室管理人员：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 情况记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.制度管理 | (1)安全制度健全，有成文上墙 |  |  |
|  | (2)安全责任人落实到位 |  |  |
|  | (3)有安全隐患整改制度，有突发事件应急预案 |  |  |
| 2.安全设施齐全完好情况（防火、防爆、防破坏、防盗、安全通道、有无安全隐患） | (1)实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |  |  |
|  | (2)消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |  |  |
|  | (3)易燃、易爆品存放、操作、使用规范，有专人保管 |  |  |
|  | (4)高压、高温设备有安全管理措施，存放安全合理 |  |  |
|  | (5)门、窗、玻璃、锁等完整无缺 |  |  |
|  | (6)实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿 |  |  |
| 3.剧毒、易制毒化学品管理 | (1)按制度执行专人管理 |  |  |
|  | (2)使用台帐记录是否齐全 |  |  |
|  | (3)各类药品标签完整，剧毒化学品安全警示标示清晰、醒目 |  |  |
|  | (4)各类药品按规定存放,剧毒化学品应使用专用柜存放 |  |  |
|  | (5)化学试剂使用符合规范，剧毒化学品的使用有教师或实验技术人员监督和管理 |  |  |
| 4.特种设备管理（锅炉、压力容器、钢瓶、高速离心机、等）管理 | (1)按操作规程操作 |  |  |
|  | (2)设备是否存在隐患 |  |  |
|  | (3)检查、维修情况 |  |  |
|  | (4)是否责任到人 |  |  |
| 5.实验室用电、用水、用气安全管理 | (1)仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患 |  |  |
|  | (2)仪器设备无漏电现象 |  |  |
|  | (3)动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 |  |  |
|  | (4)实验室内电炉严禁生活使用 |  |  |
|  | (5)实验用房无破漏、墙壁渗水现象，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |  |  |
| 6.环境安全管理 | (1)通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 |  |  |
|  | (2)电路、水、气管道完好，布局安全 |  |  |
|  | (3)无漏水、漏气、漏油现象 |  |  |
|  | (4) 废气、废液、废固（废渣）等是否按要求处理、收集、存放 |  |  |
|  | (5)涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施 |  |  |
|  | (6)计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行 |  |  |
| 7．实验室仪器设备安全管理 | (1)有实验守则和仪器设备使用操作规定，并贴于显眼处，严格执行 |  |  |
|  | (2)大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训 |  |  |
|  | (3)学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 |  |  |
|  | (4) 大型精密仪器设备有安全使用和管理措施 |  |  |
|  | (5) 贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿等）措施 |  |  |
|  | (6)大型仪器设备由专人负责使用管理 |  |  |
|  | (7)定期检查、维修情况记录 |  |  |
|  | (8)仪器设备运行情况记录齐全 |  |  |
| 8.师生安全教育 | (1)进入实验室的师生按要求进行安全教育和培训 (2)达到实验室安全培训与考核标准 |  |  |
| 9.实验室卫生状况 | (1)实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具等摆放整齐 (2)桌面、仪器无灰尘，地面无积土、积水、纸屑、烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 (3)台面、柜内药品摆放有序 |  |  |
| 10.实验室运行记录 | (1)有记录 (2)规范完整 |  |  |
| 11.实验人员工作记录 | (1)有记录 (2)规范完整 |  |  |
| 12.其他情况说明： |

备注：若检查的实验室没有的检查项目，在情况记录一栏内填写“无”。