光学轮廓仪

1、性能参数

产品型号：美国Bruker公司Contour GT

主要配置：VSI模式和PSI模式

物镜镜头：5 X、10 X、20 X、50X

形貌尺寸大于350nm

2、应用范围：

该仪器主要应用于测试样品的表面轮廓。

3、图片