## 吸附仪

美国麦克仪器公司ASAP 2010C 全自动物理吸附及化学吸附分析仪。除具有物理吸附的所有功能外。还具有化学吸附功能，通过化学吸附的分析可以了解催化剂的活性金属分散度、活性金属面积、活性颗粒尺寸和数目、酸性密度、微晶尺寸、等温吸附热和强、弱化学吸附。

性能参数

1.比表面分析从0.0005m2/g (Kr 测量)至无上限. 
2.孔径分析范围：3.5 埃至5000 埃（氮气吸附），微孔区段的分辨率为0.2 埃 ，孔体积最小检测：0.0001 cc/g

主要特点

- 活性金属分散度、活性金属面积 
2.活性颗粒尺寸和数目 
3.酸性密度 
4.微晶尺寸 
5.等温吸附热和强、弱化学吸附

图片