光散射仪

1、性能参数：

（1）型号： WTC-080602, 美国怀雅特技术公司

（2）角度范围：3个；

（3）分子量范围103- 106道尔顿；

（4）分子尺寸测量范围：10 - 50nm

（5）光源：60mW GaAs linearly polarized laser，658nm ；

2、主要特点：

（1）光电二极管探测头；

（2）高性价比；

（3）同时测定Mw（绝对）、Rg和A2 ；

（4）通过实时监测，进行质控及动力学、机械性能研究；

（5）与GPC/SEC联用，研究复杂体系的支化度和分散度。

3、应用范围：

与凝胶色谱联用，测定聚合物绝对分子量及其它一些参数

4、图片：