Nicolet Avatar 370傅立叶变换红外光谱仪

性能参数：

利用物质对红外光的吸收特性，通过测量物质的振动、转动吸收光谱，实现对被测物的结构鉴定与定性定量分析。

1．波长范围：4000~ 370cm－1

2．最高分辨率：0.1cm－1

3．波数精度：0.01cm－1

4．测量方式：透射式

5．信噪比：优于24000:1

应用范围：

广泛用于有机化学、高分子材料、生物、纺织材料、环境科学、医药卫生、食品化学、石油化工等领域的分析与研究，该仪器还可用于液体、纤维、薄膜、橡胶等难制样样品。

图片