粘度检测器

性能参数：

（1）流速：1-3mL/min；

（2）用户设定3种延时体积：27 mL、12 mL、4 mL；

（3）池体积：33 μL/ bridge arm；

（4）操作温度：4 - 60℃，温度可调；

（5）温度稳定性：< 0.01℃；

（6）2路模拟信号输出：进口压力和压差；

应用范围：

用于粘度的测定

照片：