原子层沉积系统（ALD）

1、性能参数

产品型号：芬兰倍耐克(Beneq)公司 TFS200

腔体可容纳的最大样品尺寸为200mm

腔体的温度范围：60～300度

腔体的真空度范围：0.1～5mbar

2、应用范围：

原子层沉积技术可广泛应用于半导体领域（如晶体管栅极电介质层（高k材料），光电元件的涂层，晶体管中的扩散势垒层和互联势垒层（阻止掺杂剂的迁移），有机发光显示器的反湿涂层和薄膜电致发光（TFEL）元件，集成电路中的互连种子层，DRAM和MRAM中的电介质层，集成电路中嵌入电容器的电介质层，电磁记录头的涂层，集成电路中金属-绝缘层-金属（MIM）电容器涂层 )和纳米技术领域（如中空纳米管，隧道势垒层，光电电池性能的提高，纳米孔道尺寸的控制，纳米催化，高高宽比纳米图形，微机电系统（MEMS）的反静态阻力涂层和憎水涂层的种子层，纳米晶体，ZnSe涂层，纳米结构，中空纳米碗，存储硅量子点涂层，纳米颗粒的涂层，纳米孔内部的涂层，纳米线的涂层）。

3、图片