扫描电子显微镜

1、性能参数

产品型号：日本电子JSM-6510

主要配置：二次电子检测器（SEI）、背散射电子检测器（BEI）、电子能谱仪（EDS）及波谱仪（WDS）

高真空状态下加速电压在30Kv时分辩率可以达到3.0nm。

放大倍率在5至300,000倍范围内可调。

检测器分为二次电子检测器和背散射电子检测器。

成像模式分为二次电子像、背散射电子像、成份像、立体像等。

加速电压在0.5KV至30KV范围内可调。

样品台可旋转360º，Z轴可倾斜。

2、用途范围

1）扫描电镜可非破坏性地分析、测定各种物质的表面形貌及成份。

2）可对各种固体物质进行定性定量分析、元素组成及分布分析。

3、图片