电池测试仪

1、性能参数

型号：美国阿宾仪器公司BT2000

主通道电流：每通道最大充电电流：1A；每通道最大放电电流：1A。

最大电流响应时间：0-1A≤50us

主通道电压：充电电压范围：0V~10V；放电电压范围：10V~0V。

2、应用范围

主要用于电池性能测试、电池材料及电极研究、半电池及电池组测试、电池质量控制。应用于要求纯净、清洁环境中的各种高要求的实验和生产。

3、图片