显微镜

1、性能参数

产品型号：奥林巴斯BX51TRF

调焦：载物台垂直运动范围: 25mm;

最小调节步长: 1微米

照明系统：透射光用内置式柯勒照明器, 12V 100W卤素灯泡,

2、应用范围

全固态一体式飞秒激光系统的配件

3、图片