材料科学与工程实验教学中心安全检查标准

各检查员按如下标准检查实验室，满分为25分，其中1~17条每条1分，18~21每条2分，直至扣完。

- 剧毒品、化学药品（3分）

- 有毒有害的化学试剂实行专人管理

- 无标签不明的化学试剂，无试剂瓶盖打开放置的现象

- 化学试剂使用符合规范，实验进行中需有人值守。

- 水 电 气 （4分）

- 仪器设备的开关、旋钮完好无损，仪器设备无漏电现象

- 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用

- 实验室内电炉严禁生活使用

- 实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患

- 安全隐患	(10分)

- 实验室有防火、防爆基本设施和安全措施，消防器材按标准配置，安全通道畅通

- 对易燃易爆品分类放置，并标识操作使用规范；实验室及门后不准堆放杂物实验室内禁止吸烟

- 高压、高温设备有安全管理措施

- 门、窗、锁、搭扣完整无缺，离开实验室需锁好门窗。

- 实验室钥匙由专人管理，不得留宿

- 有无漏水、漏气、漏油现象

- 对于产生有毒和异味废气，有气体吸收装置

- 有毒有害实验废液、废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的处理原则，无乱堆乱放现象

- 无实验废弃物和生活垃圾混放

- 卫生状况（8分）

- 实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐（2分）

- 桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾（2分）

- 墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生（2分）

- 台面、柜内药品摆放有序（2分）

材料科学与工程学院

2011-4-28