材料科学与工程实验教学中心

钢瓶管理办法

为加强实验室钢瓶安全管理工作，保证钢瓶安全使用，保护人身和财产安全，根据《特种设备安全监察条例》及《气瓶安全监察规定》的相关规定，安全、有序地管理和使用好钢瓶，更好地开展教学科研工作，结合实验教学中心实际情况特制订本规定。

第一条  本规定适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的、公称工作压力大于或等于0.2MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的钢瓶（不含仅在灭火时承受压力、储存时不承受压力的灭火用钢瓶）。

第二条 要有专人负责钢瓶的安全、管理工作，落实安全责任人并建立台账登记，并报保卫处备案。

第三条  因教学、科研需要使用钢瓶的实验室，应提出申请，报实验教学中心、资产与实验室管理处审核、批准后方可使用，应当到国家认定的具有钢瓶充装和租赁资质的经营单位充装相应介质。任何实验室原则上不得使用自行购置的钢瓶，也不允许自行充装任何介质。如因特殊情况需购置钢瓶的必须征得中心、资产与实验室管理处批准。

第四条  钢瓶的安全、运输，钢瓶的维护、保养和颜色标志的涂敷及钢瓶的定期检验、报废、销毁等事宜均由钢瓶充装单位负责。学校产权的钢瓶的报废、销毁，应由使用者向中心提出申请，资产与实验室管理处负责处置。

第五条  必须严格遵守国家危险化学品运输的有关规定，钢瓶只能委托具有危险化学品运输资质的运输企业承担，任何单位和个人不得私自运输。

第六条  钢瓶必须分类分处保管，直立放置时要固定稳妥；钢瓶要远离热源，避免暴晒和强烈振动；使用完的空瓶应存放至充气单位，通常实验室内存放钢瓶量不得超过两瓶。

第七条  钢瓶在使用过程中，要有专人负责；易燃和助燃气瓶要保持距离，分开存放；受射线辐照易发生化学反应的钢瓶应远离放射源或采取屏蔽措施；易燃易爆或有毒介质的钢瓶，要安放在远离实验室的专用屋内，无人看守时，应将门锁好，以免闲人靠近。该类钢瓶内介质用完后，不得放在楼道等公共场所。

第八条  必须严格按照有关安全使用规定正确使用钢瓶；钢瓶必须专瓶专用，不得对钢瓶进行焊接或改造；不得更改钢瓶的钢印或颜色标记（各类气瓶的涂色标志见附件1）；不得使用已报废的钢瓶；不得自行处理钢瓶内的残液；钢瓶内的介质不得向其他容器充装。

第九条  发生意外事故时，实验人员应及时采取相应的应急处理措施，并立即向实验教学中心、资产与实验室管理处或校保卫处报告。

第十条  本办法自公布之日起实施，由实验教学中心负责解释。

材料科学与工程实验教学中心

2011-10-19