差示扫描量热仪

1、性能参数：

1.型号及生产厂家：DIAMOND DSC，美国Perkin-Elmer公司

2.功率补偿型设计原理，直接测定能量和温度而非温度差，灵敏度为0.2µm

3.微型炉设计，仪器升降温速度快，热慢性小，平衡时间短

4.量热精度±0.1%

5.温度精度±0.01%

6.温度范围-170℃～＋550℃

7.动态量耗0.2µm-800mw

2、应用范围：

1.高分子材料的定性，定量分析

2.玻璃化温度

3.结晶度

4.熔融热和结晶热

5.纯度

6.反应动力学

7.比热

8.相转变温度

9.相容性

10.熔点

3、图片