真空手套箱

1、性能参数

型号：成都德力斯实业有限公司LS800S

箱体泄漏率：≦0.05vol%/h

氧分析仪：精度0.02ppm

水分析仪：精度2℃

真空泵：4×10-3mbar

2、应用范围

应用于要求纯净、清洁环境中的各种高要求的实验和生产。

3、图片